Министерство образования Российской Федерации

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова

Кафедра экономики, коммерции

и налогообложения

Курсовая работа

по дисциплине: “Экономика”

на тему: «Расчет экономической эффективности схемы

электроснабжения промышленного предприятия»

Выполнила: студентка гр. ЭС-01-1

Королева О.А.

Проверила: Савинова Т.Л.

Магнитогорск

2005 г.

Содержание

Стр.

Введение                                                					        2

1. Смета капитальных затрат                					        3

2. Эксплутационные затраты							        6

2.1 Потери электроэнергии    							        6

2.2 Амортизационные отчисления 						        7

2.3 Ремонт и содержание основных средств				        7

2.4 Накладные расходы								       10

3. Оценка эффективности инвестиций 				                 13

3.1 Обоснование расчета								       13

3.2 Финансовая оценка проекта             					       13

3.3 Экономическая эффективность проекта 				       17

Заключение 		                                                                                        21

Список используемых источников					              22

Введение

Электроснабжение предприятия является вспомогательным процессом необходимым для работы основного технологического оборудования. Однако от эффективности работы силового оборудования и основных экономических показателей электротехнических цехов и участков зависят параметры работы основных цехов и экономическая эффективность работы предприятия в целом. При проектировании схем электроснабжения промышленных предприятий могут приниматься различные технические решения, касающиеся выбора силового оборудования и линий электропередачи, а также различные варианты организации работы энергетических служб. Необходимо выбирать вариант не только отвечающий техническим требованиям, но и имущий наилучшие экономические показатели.

В данной курсовой работе производится расчёт экономической эффективности схемы электроснабжения промышленного предприятия.

1.   Смета капитальных затрат

Первым этапом экономических расчета является определение всех затрат на осуществление проекта.

Под этими затратами понимается суммарная стоимость всех видов затрат, находимых для осуществления проектирования, строительства, поддержания в рабочем состоянии основных средств и эксплуатации объекта, а так же компенсацию ущерба наносимого окружающей среде. Все затраты по своему характеру делятся на единовременные и текущие.

Для расчета сметы используется ресурсный метод, который представляет собой калькулирование в текущих ценах элементов затрат, необходимых для реализации проекта.

Затраты на строительство схемы электроснабжения объекта состоят из стоимости необходимого оборудования, расходов на его транспортировку до места строительства, хранение и монтаж.

Состав капитальных затрат можно выразить формулами:

,                                 (1.1)

где К – капитальные вложения в строительство схемы электроснабжения,

руб;

Ц0 – цена оборудования, руб;

М – затраты на монтаж, руб;

Т – транспортные расходы, руб;

З – стоимость запасных частей, руб;

Кп – затраты на комплектацию, руб;

С – заготовительно- складские расходы, руб;

Расчет сметы приведен в таблице 1.1.

| Смета капитальных затрат на силовое электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование оборудования и монтажных работ | Ед. изм. | Кол-во | Сметная стоимость единицы,руб |  |  |  | Общая сметная стоимость ,руб |  |  |  |
|  |  |  | Обору-дования | Монтажных работ |  |  | Обору-дования | Монтажных работ |  |  |
|  |  |  |  | Всего | в т.ч. з/плата |  |  | Всего | в т.ч. з/плата |  |
|  |  |  |  |  | основн. рабочих | эксплуат. рабочих |  |  | основных рабочих | эксплуат. рабочих |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Выключатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВМП-10-630 | шт. | 1 | 53676,00 | 494,00 | 246,00 | 32,00 | 53676,00 | 494,00 | 246,00 | 32,00 |
| Кабели на 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АВвГ (3х16) | км | 0,5 | 14371,00 | 3313,00 | 1494,00 | 30,00 | 7185,50 | 1656,50 | 747,00 | 15,00 |
| ВВГ (3х4) | км | 0,7 | 9385,00 | 328,00 | 137,00 | 18,00 | 6569,50 | 229,60 | 95,90 | 12,60 |
| Трансформаторы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТМЭ-40/10 | шт. | 2 | 27122,00 | 1278,00 | 479,00 | 81,00 | 54244,00 | 2556,00 | 958,00 | 162,00 |
| сушка | шт. | 2 |  | 472,00 | 221,00 | 7,10 |  | 944,00 | 442,00 | 14,20 |
| ревизия | шт. | 2 |  | 67,20 | 21,80 | 5,30 |  | 134,40 | 43,60 | 10,60 |
| ТМТО-80/10 | шт. | 3 | 32144,00 | 889,00 | 340,00 | 61,80 | 96432,00 | 2667,00 | 1020,00 | 185,40 |
| сушка | шт. | 3 |  | 251,00 | 115,00 | 37,00 |  | 753,00 | 345,00 | 111,00 |
| ревизия | шт. | 3 |  | 45,80 | 19,60 | 8,30 |  | 137,40 | 58,80 | 24,90 |
|  |  |  |  |  | Прочее | оборудован | ние |  |  |  |
| ВРУ 17 | шт. | 2 | 12118,60 | 457,00 | 345,00 | 112,00 | 24237,20 | 914,00 | 690,00 | 224,00 |
| Итого: |  |  | 136698,00 | 6841,20 | 2938,80 | 235,20 | 218107,00 | 8681,50 | 3552,50 | 431,80 |
| Неучт. оборудование | % | 20 | 27339,60 | 1368,24 | 587,76 | 47,04 | 43621,40 | 1736,30 | 710,50 | 86,36 |
| Итого с неучт.обор. |  |  | 164037,60 | 8209,44 | 3526,56 | 282,24 | 261728,40 | 10417,80 | 4263,00 | 518,16 |
| Запасные части | % | 2,5 |  |  |  |  | 6543,21 |  |  |  |
| Итого с запчастями |  |  |  |  |  |  | 268271,61 |  |  |  |
| Трансортные расходы | % | 3,3 |  |  |  |  | 8852,96 |  |  |  |
| Загот-склад.расходы | % | 1,2 |  |  |  |  | 3219,26 |  |  |  |
| Затраты на комплект. | % | 1 |  |  |  |  | 2617,28 |  |  |  |
| Поправки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный коэф-т | % | 15 |  |  |  |  |  |  | 639,45 | 77,72 |
| накладные расходы | % | 87 |  |  |  |  |  |  | 4265,13 |  |
| косвенные расходы | % | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 238,35 |
| Итого стоимость монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  | 15638,46 |  |  |
| Плановые накопления | % | 8 |  |  |  |  |  | 1668,73 |  |  |
| Всего капитальных затрат |  |  |  |  |  |  | 300268,31 |  |  |  |

- Эксплуатационные затраты

Эксплутационные затраты – это затраты, связанные с передачей и распределением электрической энергии в схеме электроснабжения. В их состав входят следующие статьи:

1.  Потери электроэнергии в линиях и трансформаторах;

2.  Амортизационные отчисления;

- Текущий ремонт и содержание основных средств;

- Накладные расходы.

  - Потери электроэнергии

В системе электроснабжения потери электроэнергии состоят из потерь в линиях и трансформаторах. Потери в прочих элементах схемы электроснабжения составляют, как правило, незначительную величину и в расчетах не учитываются.

Расчет стоимости этих потерь производится путем умножения этих величин на цену 1 кВт*ч электроэнергии:

,                                            (2.1.1)

где

Пэ – стоимость потерь электроэнергии, руб;

W – потери электроэнергии в схеме электроснабжения, кВт*ч;

Цэ – цена 1 кВт*ч электроэнергии, руб.

Годовые потери электроэнергии в силовых трансформаторах определяются следующим образом:

(2.1.2)

где

Рхх, Ркз – потери мощности холостого хода и короткого замыкания, кВт;

tр – время работы оборудования, ч;

кз – коэффициент загрузки;

W тм 25 = 5 *(0,115*8760 + 0,645*0,7*0,7*2500) = 8987,625 кВт*ч;

W тмэг 100 = 4 *(0,33*8760 + 2,07*0,7*0,7*2500) = 21706,2 кВт*ч;

Расчёт потерь в кабельных линиях и проводах производится по формуле:

Wк = Руд * кз^2 * L* t э                                                  (2.1.3)

где

Руд – удельные потери электроэнергии;

L – длина линии, км;

Wкввг = 44*0,7^2*1*2500 = 53900 кВт*ч;

Wнршм = 44*0,7^2*0,4*2500 = 21560 кВт*ч;

Стоимость потерь электроэнергии:

Пэ = (8987,625 + 21706,2 + 53900+21560)* 0,5 =53076,913 руб.

2.2 Амортизационные отчисления

Амортизация представляет собой плановое погашение стоимости основных производственных средств по мере износа, путем её перенесения на изготавливаемую продукцию.

Амортизационные отчисления производятся по нормам амортизации, которые устанавливаются в процентах от первоначальной стоимости основных производственных фондов.

Стоимость основных производственных фондов принимается на основании сметы капитальных затрат.

(2.2.1)

где

А – годовая сумма амортизационных отчислений, руб;

Сп – первоначальная стоимость основных производственных фондов, руб;

Н – норма амортизации, %.

Средневзвешенная норма амортизации определяется по формуле:

(2.2.2)

где

Нi – норма амортизации i-го вида оборудования, %;

Цi – стоимость i-го вида оборудования, руб;

Мi – стоимость монтажа i-го вида оборудования, руб;

Н А = (109200 + 141120 + 4995 + 3996)*4,4+ (59988+1212)*4,4 +

+ (34729,4+11800)*9,1+(110841+39024,8+4920+1968)*4,4 / 494903,2+28891= 4,997 %;

Амортизационные отчисления:

А =704260,944 * 4,997/100 = 35191,919 т. руб.

2.3 Ремонт и содержание основных средств

Затраты по этой статье включают заработную плату рабочих, занятых ремонтом и обслуживанием электрооборудования с начислениями и стоимость запасных частей необходимых для ремонта.

При расчете суммы заработной платы необходимо учесть, что кроме оборудования схемы электроснабжения персонал цеха обслуживает и ремонтирует токоприемники (электродвигатели, электрические печи и т.д.), т.е. сначала должен быть произведен расчет численности работников, необходимых для обслуживания только оборудования цеха.

Расчет проводится исходя из среднегодовой трудоемкости ремонтных работ и норм обслуживания. Расчет среднегодовой трудоемкости ремонтных работ проводится по формуле:

,                               (2.3.1)

где

Тср. г – среднегодовая трудоемкость ремонтных работ, чел*ч;

tк, tс, tТ – нормативная трудоемкость одного номинального, среднего и

текущего ремонта, чел*ч;

nc, nT – количество средних и текущих ремонтов в одном ремонтном

цикле;

tц – продолжительность ремонтного цикла, лет;

к – количество оборудования одного вида, лет;

Итоги расчета сводятся в таблицу 2.1.

Расчет среднегодовой трудоемкости ремонтных работ                  Таблица. 2.1

| Наименование Оборудования | Ед.изм | Количество | Структура ремонтного цикла | Продолжительность ремонтного цикла, лет | Трудоемкость ремонтов, чел*ч |  |  | Среднегодовая трудоемкость, чел*ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Текущего | Среднего | Капитального | Единицы оборудования |  | Общая |
| Трансформатор ТМ-630/6 | шт | 10 | К-5Т-К | 6 | 4,0 | — | 14,0 | 8,458 |  | 42,292 |
| Трансформатор ТМГ-100/6 | шт | 4 | К-5Т-К | 12 | 11,2 | — | 70,0 | 10,5 |  | 42,0 |
| Выключатель ВКЭ-М-10-31,5 | шт | 2 | К-5Т-К | 6 | 7,0 | — | 28,0 | 10,5 |  | 21,0 |
| Каб. Линия КВВГ - 5х1,0 | км | 1 | К-14Т-К | 15 | 9 | — | 45,0 | 11,4 |  | 11,4 |
| Каб. Линия НРШМ-2х2,5 | км | 0,4 | К-14Т-К | 15 | 9 | — | 45,0 | 11,4 |  | 4,56 |
| Щит распред. ШРС-1-20 | шт | 10 | К-3Т-С-3Т-С-3Т-К | 3 | 3,0 | 12,0 | 32,0 | 27,667 |  | 276,67 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 397,922 |  |

После расчета среднегодовой трудоемкости составляется баланс рабочего времени для ремонтного и оперативного персонала (таблица 2.2), исходя из того, что предприятие работает в 1-ну смену 5 дней в неделю.

Баланс рабочего времени                                                                     Таблица. 2.2

| Показатели | Ремонтный персонал |  | Оперативный персонал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дни | часы | дни | часы |
| Календарное время | 365 | 2920 | 365 | 2920 |
| Выходные дни по графику | 104 | 832 | 104 | 832 |
| Праздничные дни | 11 | 88 | 11 | 88 |
| Номинальное время | 250 | 2000 | 250 | 2000 |
| Невыходы на работу всего, в т.ч: |  |  |  |  |
| – в связи с отпуском | 28 | 224 | 28 | 224 |
| – по болезни | 3 | 24 | 3 | 24 |
| – по другим уважительным причинам | 1 | 8 | 1 | 8 |
| Эффективное время | 218 | 1744 | 218 | 1744 |
| Эффективное время в % от номинального |  | 87,2 |  | 87,2 |

Численность ремонтного персонала можно определить по формуле

,                                                 (2.3.2)

где

Чр – численность ремонтного персонала, чел;

tэ – эффективное время работы ремонтного персонала, час;

Чр = 397,922 / 1744 = 0,23 = 1 человек

В ремонтный персонал принимается 1 человек. В оперативный персонал принимается тоже 1 человек.

Разрядность рабочих определяется исходя из сложности эксплуатации установленного в цехе оборудования. Ремонтник принимается на работу в цех по 6-му разряду, оперативник по 5-му разряду. Причём, ремонтником на предприятии является инженерно-технический работник.

После расчета численности проводится расчет годового фонда зарплаты для всех работников электрослужбы. Система оплаты труда электрослужбы – повременно-премиальная, плюс проценты выполнения норм прибыли. Годовой фонд заработной платы определяется с учётом разрядов работников по тарифной сетке № 1 ОАО ”ММК”.  Результаты расчетов приведены в таблице 2.3.

При начислении заработной платы учитываются:

- районный коэффициент – 15 %;

- доплата за горячий стаж – 30 %;

- премия в размере 60 % от тарифа;

- дополнительная заработная плата

З/п доп = 100 % - Тэф(%),                                                                            (2.3.3)

где Тэф(%) – эффективное время работы в процентах от номинального.

Налоговым законодательством РФ предусмотрены начисления социального налога, который включается в затраты на изготовление продукции и рассчитывается в процентах от фонда оплаты труда:

,                                       (2.3.4)

где

ФОТ – фонд оплаты труда (таблица 2.3)

35,6 % - ставка социального налога.

Н с = 120624,033*35,6 / 100 = 42192,156 руб;

Кроме зарплаты с начислениями, к затратам на ремонт относится стоимость израсходованных запасных частей и материалов. Она определяется по нормативам в процентах от стоимости оборудования, согласно /1/. Результаты приведены в табл.2.4.

Таким образом, прямые затраты на ремонт и содержание электрооборудования можно определить по формуле:

,                                                  (2.3.5)

где

З – годовой фонд зарплаты электротехнического персонала, руб;

Нс –налоги на фонд оплаты труда, руб;

М – стоимость запасных частей и материалов, израсходованных при  ре-

монте, руб;

З р = 120624,033 + 42942,156 + 38027,407 = 201593,596 руб;

2.4 Накладные расходы

Накладные расходы – это расходы, связанные с управлением производственным процессом. Эти расходы обычно рассчитываются в целом по предприятию, а затем распределяются между цехами и видами продукции пропорционально какому-либо показательно, чаще всего зарплате. В данной курсовой работе расчет накладных расходов проводится на основании данных калькуляции продукции по статьям: зарплата и общехозяйственные расходы.

Рассчитываются коэффициенты, показывающие соотношение этих статей:

,                                                     (2.4.1)

где

Зп – затраты по статье «Заработная плата»;

Ох – затраты по статье «Общехозяйственные расходы»;

К = 10 / 15 = 0,667

Расчет годового планового фонда оплаты труда                                                                                               Таблица. 2.3

| Наименование профессии | Отношение к производству | Разряд | Тарифная ставка или оклад, руб/ч | График работы | Количество рабочих | Фонд рабочего времени, чел*ч |  |  |  | Основная заработная плата, руб |  |  |  |  |  |  | Дополни-тельная заработная плата, руб. |  | Сумма доплаты по районному коэффициенту |  | Итого сумма основной и дополнительной заработной платы с учетом районного коэффициента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | По тарифу | Пре-мия |  | Доплаты |  |  |  | В % к основной заработной плате | Сумма |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Переработка по графику | Праздничные дни | Ночное и вечернее время |  | % | Сумма | За перер-ку по графику | За работу в праздничные дни | За работу в ночные смены | Горячий стаж |  |  |  |  |  |
| Электромонтер | ТР | 6 | 13,82 | 5Б | 1 | 2000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27640,0 | 60 | 16584,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5528,0 | 12,8 | 6368,26 | 8418,04 |  | 64538,29 |
| Электромонтер | ОР | 5 | 12,01 | 5Б | 1 | 2000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24020,0 | 60 | 14412,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4804,0 | 12,8 | 5534,21 | 7315,53 |  | 56085,74 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120624,033 |  |

Стоимость запасных частей и материалов                                                               Таблица 2.4

| Наименование оборудования | Стоимость оборудования, руб | Нормативность запасных частей и материалов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | руб |
| Трансформатор ТМ-25/6 | 109200,00 | 12,9 | 14086,80 |
| Трансформатор ТМЭГ-100/6 | 141120,00 | 12,9 | 18204,48 |
| Выключатель ВКЭ-М-10-31,5/630 | 59988,00 | 3,1 | 1859,628 |
| Прочее оборудование | 184595,20 | 2,1 | 3876,499 |
| Итого | 494903,20 |  | 38027,407 |

Тогда сумму накладных расходов можно определить по формуле:

(2.4.2)

где

З – годовой фонд зарплаты электротехнического персонала (табл.2.3)

Н р = 0,667*120624,033 =80416,022 руб;

К расходам, связанным с работой электрослужбы относится так же налог на имущество, который рассчитывается по формуле:

(2.4.3)

где

К – первоначальная стоимость оборудования входящего в схему

Электроснабжения, руб;

И – сумма начисленного износа, руб;

2 % – ставка налога на имущество.

Ни = (704260,944 – 35191,919)*2 / 100 =13381,381 руб;

Данные обо всех эксплутационных расходах сведены в табл. 2.5.

Эксплуатационные расходы в схеме электроснабжения                           Таблица 2.4

| Статьи расходов | Сумма, руб |
| --- | --- |
| 1. Потери электроэнергии | 53076,913 |
| 2. Текущий ремонт и содержание основных средств, в т.ч. 2.1. Заработная плата работников электрослужбы 2.2. Социальный налог 2.3. Стоимость материалов и запасных частей | 201593,596 120624,033 42942,156 38027,407 |
| 3. Амортизация | 35191,919 |
| 4. Накладные расходы | 80416,022 |
| 5. Налог на имущество | 13381,381 |
| 6. Итого полные издержки на передачу электроэнергии | 383659,831 |
| 7. Полезно отпущенная электроэнергия (кВт*ч) | 5*107 |
| 8. Расходы на передачу 1 кВт*ч | 99,5 коп |

- Оценка эффективности инвестиций

3.1 Обоснование расчета

После того, как определены плановые суммы текущих и капитальных затрат, необходимо сделать выводы об их эффективности.

При проведении расчета эффективности затрат необходимо учесть ниже приведённые положения. Энергослужба промышленного предприятия является вспомогательным подразделением, самостоятельно продукцию не производит, а оказывает услуги основному производству. Стоимость этих услуг включается в себестоимость продукции основного производства. В то же время энергетическое оборудование является неотъемлемой частью основных средств любого промышленного предприятия, без него невозможна работа основного технологического оборудования. Поэтому можно предположить, что определенная доля продукции основного производства будет отнесена к «результатам» работы силового оборудования. Эта доля определяется исходя из показателя фондоотдачи по цеху или по предприятию в целом.

Оценка экономической эффективности включает в себя финансовую оценку проекта (отчет о прибыли и отчет о движении  денежных средств, коэффициенты финансовой оценки) и экономическую оценку (расчет срока окупаемости, простой нормы прибыли и текущей стоимости проекта).

Показатель фондоотдачи от использования основных средств:

Фо = Объем производства / Стоимость основных средств                                     (3.1.1)

Фо = 200 / 250 = 0,8;

Выручка предприятия от реализации продукции:

В = Фо * К                                                                      (3.1.2)

В = 0,8 * 704260,944 = 563408,755 руб.

3.2 Финансовая оценка проекта

Для проведения финансовой оценки необходимо «разбить срок жизни проекта» на несколько отрезков (интервалов планирования), каждый из которых рассматривается в отдельности. Продолжительность интервалов зависит от сроков жизни проекта и выбирается один год.

Основная задача, решаемая при определении финансовой состоятельности проекта – оценка его ликвидности. Под ликвидностью понимается способность проекта (предприятия) своевременно и в полном объеме отвечать по имеющимся финансовым обязательствам. Оценка  ликвидности проводится на основании основных форм бухгалтерской отчетности предприятия.

Отчет о прибыли

Назначение этого отчета – иллюстрация соотношения доходов, получаемых в процессе производственной деятельности предприятия в течение какого-либо периода времени с расходами, понесенными в этот же период и связанными с полученными доходами.

Расчет ведется для 4-х периодов планирования (в качестве одного интервала выбирается 1 год). При этом принимаются следующие условия расчета:

- в течение первого периода монтируется оборудование и прибыль равна нулю;

- во втором периоде предприятие работает на 70%  своих возможностей;

- в третьем и последующих периодах предприятие работает на 100% от расчетной мощности.

Отчет о прибыли представлен в табл.3.1.

Отчет о прибыли                                       Таблица 3.1

| Наименование показателей | Интервалы планирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Выручка от реализации без НДС | 0,0 | 394386,129 | 563408,755 | 563408,755 |
| 2. Себестоимость продукции 2.1 Покупная стоимость электроэнергии 2.2 Затраты на текущий ремонт и содержание оборудования 2.3 Амортизация 2.4 Накладные расходы 2.5 Проценты за кредит (20%) | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 362162,041 53076,913 165306,749 35191,919 80416,022 28170,438 | 398448,888 53076,913 201593,596 35191,919 80416,022 28170,438 | 370278,450 53076,913 201593,596 35191,919 80416,022 0,0 |
| - Налоги - Налог на пользователей автодорог (1% от выручки) - Налог на имущество | 0,0 0,0 0,0 | 17705,516 3943,861 13761,655 | 18691,904 5634,088 13057,816 | 17988,066 5634,088 12253,978 |
| 4. Балансовая прибыль (В-СБ-Н) | 0,0 | 14518,572 | 146267,963 | 175142,339 |
| 5. Налог на прибыль(24%) | 0,0 | 3484,457 | 35104,311 | 42034,137 |
| 6. Чистая прибыль (Пб – Нп) | 0,0 | 11034,115 | 111163,652 | 133108,102 |
| 7. Дивиденды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Нераспределенная прибыль (Пч – Д) | 0,0 | 11034,115 | 111163,652 | 133108,102 |
| 9. Нераспределенная прибыль нарастающим итогом | 0,0 | 11034,115 | 122197,767 | 255305,869 |

Отчет о движении денежных средств

Отчёт представляет информацию по операциям, связанным с образованием источников финансовых ресурсов и их использованием. Основная задача, решаемая при определении финансовой состоятельности проекта – оценка его ликвидности, которая проводится на основании отчетов о прибыли и движении денежных средств. В качестве источников финансирования капитальных вложений в основные фонды предприятия рассматриваются собственные средства предприятия, получаемые в результате прошлой, настоящей или будущей хозяйственной деятельности.

Основные направления использования средств связаны с капитальными затратами, образованием оборотного капитала, осуществлением текущей производственной деятельности, оплатой процентов за кредит и налогов. Отчет о движении денежных средств представлен в виде табл. 3.2.

Отчет о движении денежных средств                                                  Таблица 3.2

| Наименование показателей | Интервалы планирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Увеличение собственного капитала | 563408,755 |  |  |  |
| 2. Увеличение задолженности 2.1 Долгосрочной 2.2 Краткосрочной | 140852,189 0,0 |  |  |  |
| 3. Выручка от реализации | 0,0 | 394386,129 | 563408,755 | 563408,755 |
| 4. Итого приток | 704260,944 | 394386,129 | 563408,755 | 563408,755 |
| 5. Увеличение постоянных активов | 704260,944 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Увеличение текущих активов | 0,0 | 19013,704 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Операционные расходы | 0,0 | 298799,684 | 335086,531 | 335086,531 |
| 8. Выплаты по кредитам | 0,0 | 28170,438 | 169022,627 | 0,0 |
| 9. Налоги в т.ч. 9.1 Налог на пользование автодорог 9.2 Налог на имущество 9.3 Налог на прибыль | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 21189,973 3943,861 13761,655 3484,457 | 53796,215 5634,088 13057,816 35104,311 | 60022,203 5634,088 12353,978 42034,137 |
| 10. Итого отток | 704260,944 | 367173,799 | 557905,373 | 395108,734 |
| 11. Баланс денежных средств | 0,0 | 27212,33 | 5503,382 | 168300,021 |
| 12. Баланс денежных средств нарастающим итогом | 0,0 | 27212,33 | 32715,712 | 201015,733 |

Балансовый отчет

Назначение этой формы финансовой оценки – иллюстрация динамики изменения структуры имущества проекта и источников его финансирования. При этом бухгалтерский баланс используется в укрупненной форме для всех интервалов планирования.

Бухгалтерский отчет представлен в табл.3.3.

Балансовый отчет                                                                       Таблица 3.3

| Наименование показателей | Интервалы планирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| АКТИВ 1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ - Основные средства - Износ - Остаточная стоимость средств | 704260,944 0,0 704260,944 | 704260,944 35191,919 669069,025 | 704260,944 70383,838 633877,106 | 704260,944 105575,757 598685,187 |
| 2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 2.1 Запасы 2.2 Денежные средства | 0,0 0,0 | 19013,704 27212,33 | 19013,704 32715,712 | 19013,704 201015,733 |
| ИТОГО АКТИВ | 704260,944 | 715295,059 | 685606,522 | 818714,624 |
| ПАССИВ 3. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 3.1 Уставной капитал 3.2 Нераспределенная прибыль | 563408,755 0,0 | 563408,755 11034,115 | 563408,755 122197,767 | 563408,755 255305,869 |
| 4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ 4.1 Долгосрочный кредит банка | 140852,189 | 140852,189 | 0,0 | 0,0 |
| 5. РАСЧЕТЫ И ПРОЧИЕ ПАССИВЫ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО ПАССИВ | 704260,944 | 715295,059 | 685606,522 | 818714,624 |

Анализ полученных данных проводится с помощью коэффициентов финансовой оценки (табл.3.4) для 3-го интервала.

Коэффициенты финансовой оценки                                              Таблица 3.4.

| Наименование | Формула расчета | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Рентабельность общих активов | (Пч + Пк) / (К + Ок) | 0,184 |
| 2.Рентабельность акционерного капитала | Пч / Ка | 0,0 |
| 3. Рентабельность продаж | Пч / В | 0,197 |
| 4. Стоимость продаж | Сб/ В | 0,707 |
| 5. Оборачиваемость активов | В / (К + Ок) | 0,745 |
| 6.Оборачиваемость акционерного капитала | В / Ка | 0,0 |
| 7. Оборачиваемость оборотного капитала | В / Ок | 10,891 |

где

Пч – чистая прибыль;

Пк – проценты за кредит;

К – капитальные вложения;

Ок – оборотный капитал (текущие активы);

В – выручка от реализации;

Сб – себестоимость.

Из отчета о прибыли (таблица 3.1) видно, что выручка от реализации покрывает все затраты (себестоимость, налоги), позволяет выплатить проценты за кредит, при этом остается значительная нераспределенная прибыль. Таким образом, проект можно назвать финансово - состоятельным.

Из отчета о движении денежных средств (таблица 3.2) видно, что в качестве источников финансовых ресурсов выступают собственный капитал и долгосрочные кредиты. С помощью их осуществляются капитальные вложения, операционные расходы, а также  выплачиваются кредит и налоги. В нашем случае выплата по кредитам завершается в 3-м периоде, поскольку средства вырученные от реализации, позволяют полностью вернуть кредит.

Из балансового отчета (таблица 3.3) видно, что на предприятии успешно формируются собственные оборотные средства, что говорит о финансовой устойчивости предприятия.

  - Экономическая эффективность проекта

Вывод об экономической эффективности отдельных мероприятий не требующих больших капитальных затрат можно сделать с помощью расчета простой нормы прибыли и срока окупаемости.

Простая норма прибыли

Показатель аналогичен показателю рентабельности, показывает какая часть инвестиционных затрат возмещается (возвращается) в течение одного интервала планирования. При этом в качестве интервала выбирается период, в котором уже достигнут планируемый объем производства, но еще продолжается погашение первоначально взятых кредитов ( 3-й интервал).

(3.3.1)

ПНП = 111163,652 / 704260,944 = 0,158

Срок окупаемости

Расчет срока окупаемости производится путем постепенного, шаг за шагом, вычитания из общего объема капитальных затрат суммы амортизационных отчислений и чистой прибыли за очередной интервал планирования. Интервал, в котором остаток становится отрицательным и является сроком окупаемости проекта.

К -  (Пч1+А1) + (Пч2+А2) + (Пчn+Аn)   0;                                     (3.3.2)

Расчет срока окупаемости проекта  приведен в табл.3.5.

Срок окупаемости проекта                                                                   Таблица 3.5

| Показа-тели | Интервалы планирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| К | 704260,944 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Пч | 0,0 | 11034,115 | 111163,652 | 133108,102 | 133643,019 | 134177,936 | 134712,853 |
| А | 35191,919 | 35191,919 | 35191,919 | 35191,919 | 35191,919 | 35191,919 | 35191,919 |
| К-(Пч+Аi) | 704260,944 | 658034,910 | 511679,339 | 343379,318 | 174544,38 | 5174,525 | -164730,247 |
| Т ок, лет |  |  |  |  |  |  | 7 год |

Проект окупается лишь на 7-й год.

Чистая текущая стоимость проекта

Если срок окупаемости проекта больше одного месяца, то при расчете эффективности необходимо учитывать влияние фактора времени, т.е. не равноценность одинаковых потоков денежных средств, относящихся к разным периодам времени. Для того, чтобы учесть это обстоятельство определяется чистая текущая стоимость проекта.

Перед началом расчета выбирается ставка сравнения( дисконтирования):

,                                               (3.3.3)

где

RD – ставка сравнения (дисконтирования);

I – инфляция, (%);

МР – минимальная норма прибыли, (%);

К – коэффициент учитывающий степень риска, (%);

При выбранной величине ставки сравнения для каждого периода планирования рассчитывается, дисконтный множитель по формуле:

(3.3.4)

где

n – номер интервала планирования.

Расчет чистой текущей стоимости проекта приведен в табл.3.6.

| № | Показатели | Интервалы планирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Выручка от реализации | 0,0 | 394386,129 | 563408,755 | 563408,755 | 563408,755 | 563408,755 | 563408,755 | 563408,755 | 563408,755 |
|  | Итого ПРИТОК | 0,0 | 394386,129 | 563408,755 | 563408,755 | 563408,755 | 563408,755 | 563408,755 | 563408,755 | 563408,755 |
| 2 | Инвестиции | 704260,944 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Выплаты по кредитам | 0,0 | 28170,458 | 169022,627 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Операционные затраты | 0,0 | 298799,684 | 335086,531 | 335086,531 | 335086,531 | 335086,531 | 335086,531 | 335086,531 | 335086,531 |
| 5 | Налоги | 0,0 | 21189,973 | 53796,215 | 60022,203 | 59487,286 | 58952,369 | 58417,452 | 57882,535 | 57347,618 |
|  | Итого ОТТОК | 704260,944 | 348160,095 | 557905,373 | 395108,734 | 394573,817 | 394038,9 | 393503,983 | 392969,066 | 392434,149 |
| 6 | Чистый поток денежных средств | -704260,944 | 46226,034 | 5503,382 | 168300,021 | 168834,938 | 169369,855 | 169904,772 | 170439,689 | 170974,606 |
| 7 | Коэффициент дисконтирования при RD=0,18 | 1,0 | 0,847 | 0,718 | 0,609 | 0,516 | 0,437 | 0,37 | 0,314 | 0,266 |
| 8 | Текущая стоимость чистых потоков | -704260,944 | 39153,451 | 3951,428 | 102494,713 | 87118,828 | 74014,627 | 62864,766 | 53518,062 | 45479,245 |
| 9 | Текущая стоимость чистых потоков нарастающим итогом | -704260,944 | -665107,49 | -661156,07 | -558661,35 | -471542,52 | -397527,90 | -334663,04 | -281144,98 | -235665,73 |
| 10 | Коэффициент дисконтирования при RD=0,1 | 1,0 | 0,909 | 0,826 | 0,751 | 0,683 | 0,621 | 0,564 | 0,513 | 0,467 |
| 11 | Текущая стоимость чистых потоков | -704260,944 | 42019,465 | 4545,794 | 126393,316 | 115314,263 | 105178,68 | 95826,291 | 87435,560 | 79845,141 |
| 12 | Текущая стоимость чистых потоков нарастающим итогом | -704260,944 | -662241,48 | -657695,69 | -531302,37 | -415988,11 | -310809,43 | -214983,14 | -127547,58 | -47702,434 |
| 13 | Коэффициент дисконтирования при RD=0,06 | 1,0 | 0,943 | 0,89 | 0,84 | 0,792 | 0,747 | 0,705 | 0,665 | 0,627 |
| 14 | Текущая стоимость чистых потоков | -704260,944 | 43591,150 | 4898,010 | 141372,018 | 133717,271 | 126519,282 | 119782,836 | 113342,393 | 107201,078 |
| 15 | Текущая стоимость чистых потоков нарастающим итогом | -704260,944 | -660669,79 | -665567,80 | -524195,79 | -390478,52 | -263959,23 | -144176,40 | -30834,004 | +76367,074 |

Внутренняя норма прибыли

Результат расчета зависит от выбранной ставки сравнения. Поэтому, чтобы избежать влияния субъективных факторов, рассчитывается внутренняя норма прибыли IRR, (то есть такое значение коэффициента дисконтирования, при котором чистая текущая стоимость проекта равна нулю).

Показатель IRR характеризует нижний гарантированный уровень прибыльности инвестиционных затрат и максимальную ставку платы за привлекаемые для финансирования проекта ресурсы. В данной работе внутренняя норма прибыли находится графическим методом (рис.1).

Найденный графическим методом показатель IRR равен 0,09, то есть внутренняя норма прибыли равна 9 %, что ниже показателя рентабельности предприятия. Следовательно, проект не может быть рекомендован к осуществлению.

- Заключение

По результатам расчетов составляется таблица технико-экономических показателей. Данные сведены в табл.4.1.

Таблица 4.1

| Технико-экономические показатели проекта схемы электроснабжения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| Потери электроэнергии | кВт | 106153,825 |
| Капитальные затраты | руб | 704260,944 |
| Эксплуатационные затраты, в т.ч. - Потери электроэнергии - Текущий ремонт и содержание основных средств - Амортизация - Прочие расходы | руб руб руб руб руб | 383659,831 53076,913 201593,596 35191,919 93797,407 |
| Чистая текущая стоимость проекта | руб |  |
| Внутренняя норма прибыли | % | 9 |
| Оборачиваемость активов | Об. в год | 0,745 |

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Расчет экономической эффективности схемы электроснабжения промышленного предприятия. – Методические указания по выполнению курсовых работ по дисциплине “Экономика” для студентов специальности 1004.- Магнитогорск.2001

- Система планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики./Под ред. Н.И. Синягина/.- М.:Энергоатомиздат.2ОО2.