СПРАВКА

о проведении практической тренировки по эвакуации людей из здания учреждения подведомственного  отделу образования Невского района

«12» сентября 2014 г.                                                        г. Санкт-Петербург

Наименование учреждения:                                                                                                  Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №128 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга

Адрес объекта: 192012, Санкт-Петербург, ул. Чернова,11,литер А

Руководитель учреждения:  заведующий Соловьева Татьяна Леонидовна

Ответственный за соблюдение обязательных требований пожарной безопасности в учреждении: зам зав по АХР Боровская Татьяна Юрьевна

Количество этажей здания:   2   этажа.

Количество обслуживающего персонала: 40 человек.

Количество посещаемых учреждение: 115 человек.

Количество первичных средств пожаротушения (наименование огнетушителей, пожарных кранов), их комплектация и исправность: огнетушители – ОП-4=40 штук; пожарных кранов-6 штук; все исправны.__________________

Количество средств индивидуальной защиты органов дыхания, их маркировка:

ГДЗК-51 шт; аптечка индив.- 44 шт; противогазы ГП-7=44 шт.

Наличие автоматической системы пожарной сигнализации, ее исправность: АСП имеется, исправна, договор на обслуживание имеется.

Наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: имеется система оповещения людей при пожаре, исправна, имеется договор на обслуживание.

Количество основных и запасных эвакуационных выходов: « 2 » осн. « 11» зап.

Количество ручных электрических фонарей: 1, исправен.

Наличие поэтажных планов эвакуации и количество оформленных в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2002 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля»:

6 штук, но не соответствуют ГОСТ Р.

Помещение условного пожара, его площадь: 2.486,8м кВ.

Количество эвакуированных:  115 детей и 30 взрослых, всего 145 человек.

Время, затраченное на эвакуацию после получения сигнала об условном пожаре:

«3» минуты  «55» секунд.

Представитель образовательного учреждения:

Боровская Т.Ю. зам зав по АХР                                        ___________________

Специалист отдела ПП и ПЧС                                       ____________________

«12 » 09. 2014г.