ООО «Белтехагропласт»

Таблица выбора  очистных сооружений «Sanlux»

| № | Параметр | Септик Sanlux | Очистное сооружение Sanlux-ECO | Очистное сооружение Sanlux-AERO | Очистное сооружение Sanlux-AERO+ | Очистное сооружение Sanlux-AERO+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Песчаные (хорошо впитывающие) грунты | + | + | + | + | + |
| 2 | Глинистые (плохо впитывающие) грунты | - | + | + | + | + |
| 3 | Возможность сброса очищенной воды на поверхность | - | + | + | + | + |
| 4 | Возможность полива дикорастущих растений, газонов | - | - | + | + | + |
| 5 | Возможность сброса очищенной воды в водоем | - | - | - | - | + |
| 6 | Сезонность проживания | Возможно сезонное или временное (по выходным) проживание | Возможно сезонное или временное (по выходным) проживание | Постоянное проживание, возможны нечастые отъезды, например в отпуск | Постоянное проживание, возможны нечастые отъезды, например в отпуск | Постоянное проживание, возможны нечастые отъезды, например в отпуск |
| 7 | Подвод электроэнергии | не требуется | требуется | требуется | требуется | требуется |
| 8 | Наличие фонового стояка (вытяжки) | обязательно | обязательно | необязательно | необязательно | необязательно |